## Vary Freq (5V)
freq (Hz)	I_bias (mA)	R1 (mV)	R2 (mV)	R3 (mV)	R4 (mV)	R5 (mV)	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	R Ave (mV)	R Std Dev (mV)	Phase Avg	Phase Std Dev
10	0.1	0.7907	0.7515	0.8072	0.9925	0.6853	152.46	178.07	168.75	174.2	189.48	0.80544	0.11462433424016	172.592	13.5817624040476
15	0.1	0.6303	0.7231	0.7302	0.7825	0.6468	173.04	182.69	173.89	167.22	171.98	0.70258	0.063061374866078	173.764	5.61738640294577
25	0.1	0.6946	0.6804	0.8411	0.7976	0.8655	161.87	160.27	156.25	163.04	161.53	0.77584	0.084380110215619	160.592	2.62023281408351
50	0.1	0.6402	0.6118	0.725	0.5674	0.6507	135.55	142.41	129.3	149.09	134.42	0.63902	0.057880756733132	138.154	7.69458445921545
75	0.1	0.6633	0.6222	0.6219	0.6661	0.614	173.14	173.88	176.1	174.88	171.42	0.6375	0.025066411789484	173.884	1.76971184095039
100	0.1	0.6067	0.5436	0.617	0.6558	0.6499	135.77	143.74	141.34	143.27	136.66	0.6146	0.04486841873746	140.156	3.72165688907508
150	0.1	0.5823	0.587	0.5334	0.5962	0.563	171.15	170.02	173.81	165.83	175.5	0.57238	0.024934754861438	171.262	3.72540870241105
200	0.1	0.612	0.6483	0.6106	0.6211	0.6031	139.02	144.47	143.2	144.48	144.11	0.61902	0.017573189807204	143.056	2.31560575228167
250	0.1	0.574	0.5446	0.6002	0.5717	0.5756	128.48	131.35	129.77	132.99	131.88	0.57322	0.019720598368204	130.894	1.77933414512284
300	0.1	0.5159	0.6019	0.5347	0.601	0.4801	115.26	125.76	123.29	119.34	121.04	0.54672	0.05367431415491	120.938	3.98708163949523
400	0.1	0.5246	0.4866	0.5082	0.4807	0.4976	98.31	101.7	100.59	100.97	100.66	0.49954	0.017529632055465	100.446	1.27241109709087
500	0.1	0.4635	0.4778	0.4739	0.4567	0.4768	86.67	89.84	88.2	87.6	84.88	0.46974	0.009234338092143	87.438	1.83777582963756
750	0.1	0.402	0.4042	0.4041	0.4081	0.4104	62.45	62.55	63.27	63.69	65.45	0.40576	0.003403380672214	63.482	1.21396869811375
1000	0.1	0.3764	0.3769	0.3735	0.3749	0.3741	48.7	49.13	49.97	50.42	49	0.37516	0.001458766602305	49.444	0.720853660599708
1250	0.1	0.362	0.3588	0.3608	0.3643	0.3543	38.21	38.95	39.77	39.4	39.79	0.36004	0.003776638717166	39.224	0.661951659866489
1500	0.1	0.3405	0.3508	0.3583	0.3448	0.3605	31.63	30.02	30.36	30.73	31.05	0.35098	0.008547923724508	30.758	0.622390552627528
2000	0.1	0.3319	0.3368	0.3355	0.3323	0.3327	22.33	21.76	21.62	22.56	22.47	0.33384	0.002176694742034	22.148	0.428917241434754
2500	0.1	0.3266	0.3242	0.3256	0.3215	0.3276	15.27	15.09	15.2	15.41	15.54	0.3251	0.002372762103541	15.302	0.176550276125527
3000	0.1	0.3192	0.3141	0.3179	0.3195	0.315	10.66	9.52	10.23	11.27	10.79	0.31714	0.00246028453639	10.494	0.658733633572782
3500	0.1	0.3089	0.3073	0.31	0.3107	0.3132	6.91	6.78	6.98	6.92	6.55	0.31002	0.00219248717214	6.828	0.171668284782018
4000	0.1	0.3027	0.305	0.3043	0.3059	0.3038	3.82	4.14	3.89	4.39	3.6	0.30434	0.001209545369137	3.968	0.304581680342072
4500	0.1	0.2988	0.297	0.2972	0.298	0.2981	1.87	1.41	1.22	1.11	1.29	0.29782	0.000729383301152	1.38	0.294788059459673
5000	0.1	0.2899	0.2894	0.2914	0.2919	0.2913	-0.38	-0.27	-0.58	-0.46	-0.56	0.29078	0.001070980858839	-0.45	0.128840987267251
6000	0.1	0.2776	0.2801	0.2801	0.2789	0.2789	-3.34	-3.44	-3.26	-3.21	-3.3	0.27912	0.001040192289916	-3.31	0.087177978870814
7000	0.1	0.2664	0.266	0.2676	0.2676	0.2686	-5.27	-4.92	-5.1	-5.02	-5.17	0.26724	0.001043072384832	-5.096	0.134647688431699
8000	0.1	0.2562	0.2586	0.2576	0.2577	0.2573	-6.2	-6.42	-6.19	-6.26	-6.37	0.25748	0.000864291617453	-6.288	0.102810505299799
9000	0.1	0.2468	0.2477	0.2472	0.2477	0.2483	-6.66	-6.61	-6.62	-6.69	-6.55	0.24754	0.000568330889535	-6.626	0.053197744313082
10000	0.1	0.2393	0.2396	0.2391	0.24	0.2401	-7.1	-6.84	-7.2	-6.95	-6.89	0.23962	0.000432434966209	-6.996	0.15009996668887
10	-0.1	0.6682	0.7439	0.6709	0.86	0.7374	2.95	-2.7	-6.98	6.81	8.5	0.73608	0.077902483914186	1.716	6.4926057942863
15	-0.1	0.7772	0.5301	0.672	0.589	0.6901	2.58	-1.13	5.63	-1.74	-7.49	0.65168	0.095334605469368	-0.43	4.94553839334
25	-0.1	0.7733	0.6757	0.7211	0.6441	0.5851	-0.23	0.42	-4.95	-20.23	-9.11	0.67986	0.071950177206175	-6.82	8.43230099083281
50	-0.1	0.6136	0.5713	0.5974	0.5355	0.6027	-42.52	-30.06	-28.56	-34.68	-42.57	0.5841	0.031300559100438	-35.678	6.66214079707117
75	-0.1	0.6558	0.6075	0.6288	0.599	0.6652	4.23	0.77	8.45	5.18	3.13	0.63126	0.029006171757059	4.352	2.82037586147662
100	-0.1	0.5652	0.6109	0.6504	0.5723	0.5788	-26.7	-24.22	-19.09	-24.89	-24.68	0.59552	0.035307180572796	-23.916	2.85769662490615
150	-0.1	0.5903	0.5602	0.5746	0.5656	0.6089	16.18	13.84	8.76	10.76	19.46	0.57992	0.019810527504335	13.8	4.25278732127531
200	-0.1	0.6211	0.5856	0.5968	0.5876	0.6214	-18.7	-19.07	-0.31	-4.04	-2.9	0.6025	0.017630087918102	-9.004	9.12171201036297
250	-0.1	0.491	0.4623	0.6088	0.5609	0.5735	-12.16	-9.21	-10.52	-8.84	-11.55	0.5393	0.060680186222522	-10.456	1.43775171709165
300	-0.1	0.5057	0.4542	0.4096	0.51	0.4606	-14.85	-10.44	-3.24	-2.93	-2.09	0.46802	0.041355314047895	-6.71	5.65345469602437
400	-0.1	0.5093	0.5062	0.5163	0.4702	0.4758	-17.92	-13.53	-16.79	-19.49	-20.19	0.49556	0.021010306994425	-17.584	2.62689550610602
500	-0.1	0.4418	0.4524	0.4407	0.4516	0.4666	-18.56	-17.77	-21.11	-17.59	-17.13	0.45062	0.010436570317878	-18.432	1.58354665229667
750	-0.1	0.3738	0.3674	0.3499	0.3461	0.2935	-18.34	-19.16	-20.86	-19.79	-19.87	0.34614	0.031631361020355	-19.604	0.932432303172729
1000	-0.1	0.361	0.3669	0.356	0.3752	0.3617	-17.41	-18.01	-17.84	-18.34	-17.63	0.36416	0.007280315927211	-17.846	0.356272367718857
1250	-0.1	0.3268	0.3438	0.3453	0.3412	0.3507	-18.48	-20.41	-17.6	-17.3	-17.2	0.34156	0.008951703748449	-18.198	1.33533516391953
1500	-0.1	0.3334	0.3313	0.3487	0.3448	0.3172	-17.79	-17.5	-16.39	-12.45	-18.45	0.33508	0.012417608465401	-16.516	2.39164796740658
2000	-0.1	0.3263	0.325	0.3266	0.3273	0.3254	-15.15	-15.1	-14.55	-14.9	-14.57	0.32612	0.000925742944883	-14.854	0.284306172989613
2500	-0.1	0.3146	0.3172	0.3171	0.3164	0.3181	-14.27	-14.09	-14.17	-13.96	-13.71	0.31668	0.001310343466424	-14.04	0.216564078277077
3000	-0.1	0.3018	0.3066	0.3062	0.3082	0.3102	-13.64	-13.87	-14.09	-14.92	-14.07	0.3066	0.003111269837221	-14.118	0.48380781308284
3500	-0.1	0.3018	0.3037	0.3011	0.3031	0.3052	-14.6	-14.45	-14.84	-14.28	-14.38	0.30298	0.001611521020651	-14.51	0.218174242292714
4000	-0.1	0.297	0.2977	0.297	0.2978	0.2981	-14.62	-15.09	-14.51	-14.59	-14.71	0.29752	0.000496990945592	-14.704	0.227332355814125
4500	-0.1	0.2946	0.2933	0.2947	0.2918	0.2913	-14.84	-15.37	-14.82	-14.53	-14.77	0.29314	0.001563009916795	-14.866	0.307782390659375
5000	-0.1	0.2832	0.2854	0.284	0.2846	0.2835	-15.2	-15.15	-15	-14.91	-15.16	0.28414	0.000882043082848	-15.084	0.123409886151799
6000	-0.1	0.2724	0.2731	0.272	0.2729	0.2716	-15.47	-15.41	-15.5	-15.38	-15.55	0.2724	0.0006204836823	-15.462	0.06833739825308
7000	-0.1	0.2617	0.2615	0.2607	0.2601	0.2617	-15.18	-15.16	-15.88	-15.31	-15.22	0.26114	0.000712741187248	-15.35	0.301827765455732
8000	-0.1	0.2508	0.2515	0.2522	0.2509	0.2519	-14.9	-15.02	-14.82	-15.1	-14.9	0.25146	0.000610737259384	-14.948	0.110995495404093
9000	-0.1	0.2431	0.2429	0.2427	0.2422	0.2426	-14.25	-14.5	-14.7	-14.42	-14.52	0.2427	0.000339116499156	-14.478	0.16346253393362
10000	-0.1	0.2348	0.2347	0.235	0.2345	0.2347	-13.88	-13.64	-13.76	-13.97	-13.79	0.23474	0.000181659021246	-13.808	0.124779806058513

## Vary Mag
freq (Hz)	I_bias (mA)	Lock-In Voltage (V)	R1 (mV)	R2 (mV)	R3 (mV)	R4 (mV)	R5 (mV)	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	R Ave (mV)	R Std Dev (mV)	Phase Avg	Phase Std Dev
100	0.1	0.25	0.0705	0.0356	0.0685	0.0349	0.0461	168.98	278.02	118.01	90.26	155.13	0.05112	0.017369571094302	162.08	71.8301353889856
100	0.1	0.5	0.1678	0.083	0.1099	0.0675	0.0578	133.38	93.12	182.16	153.66	203.77	0.0972	0.044107085598575	153.218	43.0077181445377
100	0.1	0.75	0.0715	0.0949	0.1044	0.1223	0.1293	134.23	156.05	143.1	148.16	101.28	0.10448	0.022983950922328	136.564	21.2561692221341
100	0.1	1	0.132	0.1137	0.1426	0.1456	0.0676	134.12	120.47	145.58	163.98	113.4	0.1203	0.031996562315349	135.51	20.1800123884997
100	0.1	1.25	0.1551	0.2183	0.0904	0.1823	0.2176	147.41	127.31	138.8	131.5	132.24	0.17274	0.05308147511138	135.452	7.84904898697925
100	0.1	1.5	0.2145	0.1569	0.1395	0.1479	0.1376	157.66	132.1	142.36	138.76	142.38	0.15928	0.031802861506475	142.652	9.37938803973906
100	0.1	1.75	0.1912	0.223	0.2519	0.1922	0.2241	140.04	139	136.5	131.29	145.23	0.21648	0.025415290673136	138.412	5.09558338171401
100	0.1	2	0.295	0.1709	0.2111	0.2255	0.2614	124.13	139.04	146.88	137.29	154.38	0.23278	0.047546261682702	140.344	11.3319208433522
100	0.1	2.5	0.3375	0.3123	0.2292	0.2731	0.2856	142.84	128.54	124.55	132.08	145.59	0.28754	0.041002719422009	134.72	9.11978892299597
100	0.1	3	0.4106	0.3791	0.3746	0.3152	0.3871	132.7	143.66	137.13	143.69	140.69	0.37332	0.035329407014554	139.574	4.69327497596295
100	0.1	3.5	0.4207	0.4251	0.384	0.3875	0.4315	131.55	139.06	142.81	144.41	134.8	0.40976	0.0222862738025	138.526	5.38068118364208
100	0.1	4	0.4432	0.4702	0.5071	0.5118	0.4715	141.72	135.93	135.7	127.25	133.45	0.48076	0.028571366785648	134.81	5.21530919505258
100	0.1	4.5	0.5667	0.5728	0.5667	0.5147	0.5308	140.65	132.49	129.52	135.08	136.19	0.55034	0.025941144924617	134.786	4.16672893286808
100	0.1	5	0.5807	0.6126	0.5748	0.5406	0.5878	144.87	137.03	136.11	135.59	138.74	0.5793	0.025985765334121	138.468	3.77393958616192
100	-0.1	0.25	0.0896	0.0147	0.0711	0.0843	0.0421	-1.9	-72.01	-32.48	33.77	-51.3	0.06036	0.031471066076636	-24.784	41.6679436737644
100	-0.1	0.5	0.0985	0.0411	0.1165	0.021	0.0683	-49.34	-39	-22.82	18.83	-38.35	0.06908	0.039399771572942	-26.136	26.8608773125525
100	-0.1	0.75	0.1214	0.1119	0.1388	0.0775	0.1082	-25.27	-21.93	-14.13	-38.26	-32.18	0.11156	0.022418363008927	-26.354	9.29876497175835
100	-0.1	1	0.1377	0.1521	0.2058	0.1514	0.0951	-29.11	-17.09	-24.94	-53.84	3.02	0.14842	0.039600593429897	-24.392	20.582039986357
100	-0.1	1.25	0.1407	0.1807	0.1205	0.1844	0.075	-43.73	-8.13	-18.63	-39.53	-5.15	0.14026	0.045368634539735	-23.034	17.7609425425567
100	-0.1	1.5	0.1506	0.1571	0.1763	0.1273	0.1881	-41.5	-31.42	-17.8	-12.1	-48.55	0.15988	0.023565271057215	-30.274	15.3886607604431
100	-0.1	1.75	0.2441	0.1932	0.1183	0.2139	0.2747	-18.88	-31.29	-26.6	-15.39	-15.93	0.20884	0.059263209497968	-21.618	7.01793915619108
100	-0.1	2	0.2429	0.2545	0.2156	0.2419	0.2598	-17.87	-35.89	-18.52	-28.35	-14.11	0.24294	0.0170766800052	-22.948	8.94679383913589
100	-0.1	2.5	0.3098	0.335	0.3259	0.2814	0.2534	-28.34	-29.24	-38.84	-21.49	-33.32	0.3011	0.033553390290699	-30.246	6.41519134554847
100	-0.1	3	0.3694	0.3123	0.3956	0.4351	0.3445	-18.13	-26.94	-23.86	-20.98	-28.31	0.37138	0.047073740025624	-23.644	4.18876234704238
100	-0.1	3.5	0.5811	0.4289	0.4471	0.459	0.4745	-29.69	-25.19	-33.65	-30.88	-30.5	0.47812	0.059934147195067	-29.982	3.06502365406859
100	-0.1	4	0.4249	0.464	0.4665	0.4691	0.4637	-25.21	-16.77	-25.16	-18.88	-26.91	0.45764	0.018431711803303	-22.586	4.46565000867735
100	-0.1	4.5	0.5131	0.5642	0.5376	0.5944	0.5519	-27.91	-25.1	-28.34	-31.46	-23.78	0.55224	0.030277433841064	-27.318	2.99950329221356
100	-0.1	5	0.5286	0.6199	0.5052	0.6059	0.6292	-25.14	-22.66	-26.2	-26.26	-25.27	0.57776	0.056778895727198	-25.106	1.46112285588858
1000	0.1	0.25	0.0248	0.0224	0.0173	0.031	0.0139	43.29	33.4	50.78	42.45	48.97	0.02188	0.006645073363026	43.778	6.81339636304832
1000	0.1	0.5	0.0336	0.0259	0.0331	0.0354	0.0328	45.77	44.16	46.96	49.15	42.66	0.03216	0.003641840194188	45.74	2.50500499001499
1000	0.1	0.75	0.0641	0.0626	0.0516	0.0535	0.0598	54.85	43.1	40.76	47.62	45.84	0.05832	0.005529647366695	46.434	5.38280410195281
1000	0.1	1	0.0758	0.0795	0.0772	0.0719	0.0734	56.54	49.98	54.77	45.51	51.32	0.07556	0.003013801586037	51.624	4.30814693342741
1000	0.1	1.25	0.0953	0.0901	0.0989	0.091	0.0963	51.81	48.98	45.59	39.25	50.16	0.09432	0.003697566767484	47.158	4.97413007469648
1000	0.1	1.5	0.1053	0.1125	0.1063	0.114	0.1146	47.58	53.15	53.74	53.23	51.11	0.11054	0.004408287649417	51.762	2.54500884084908
1000	0.1	1.75	0.1264	0.1249	0.136	0.1316	0.1202	49.31	48.27	50.33	50.39	51.51	0.12782	0.006119803918427	49.962	1.22503877489653
1000	0.1	2	0.1408	0.1566	0.1441	0.1544	0.1529	48.87	50.09	48.26	51.66	50.42	0.14976	0.006900941964689	49.86	1.33665627593634
1000	0.1	2.5	0.1954	0.1783	0.1913	0.1879	0.1911	52.52	48.38	47.82	51.2	47.97	0.1888	0.006445153217729	49.578	2.1446258414931
1000	0.1	3	0.2316	0.2254	0.2198	0.2171	0.2302	47.58	48.78	51.05	49.77	49.34	0.22482	0.006325503932494	49.304	1.27609952589914
1000	0.1	3.5	0.2548	0.2554	0.256	0.2559	0.2626	48.16	47.2	51.29	47.23	47.53	0.25694	0.00319968748474	48.282	1.72524491015044
1000	0.1	4	0.2887	0.2944	0.2928	0.289	0.299	47.47	48.34	48.89	51.87	48.64	0.29278	0.004249941176063	49.042	1.66930224944436
1000	0.1	4.5	0.3313	0.3401	0.3355	0.3308	0.3312	50.47	50.07	47.78	49.41	48.77	0.33378	0.004018332987695	49.3	1.06831643252362
1000	0.1	5	0.3641	0.3783	0.3819	0.3675	0.3693	40.42	48.97	49.97	49.77	49.7	0.37222	0.007540026525152	47.766	4.12393380160254
1000	-0.1	0.25	0.0194	0.0181	0.0257	0.0089	0.0077	1.09	-7.72	39.9	-21.11	-25.38	0.01596	0.007572185945947	-2.644	26.0173947581229
1000	-0.1	0.5	0.0435	0.0286	0.0409	0.0424	0.039	-17.34	-17.98	-14.73	-12.33	-8.78	0.03888	0.005989741229803	-14.232	3.78474173491402
1000	-0.1	0.75	0.0598	0.0581	0.0539	0.0507	0.0483	-20.27	-22.79	-14.65	-13.85	-28.46	0.05416	0.004840247927534	-20.004	6.03890552997809
1000	-0.1	1	0.0718	0.071	0.0721	0.0696	0.0698	-16.73	-15.13	-20.15	-8.84	-22.57	0.07086	0.001134900876729	-16.684	5.25841040619691
1000	-0.1	1.25	0.0857	0.0865	0.0858	0.0926	0.0934	-11.52	-21.63	-24.09	-20.18	-29.25	0.0888	0.003856812155135	-21.334	6.48059642316971
1000	-0.1	1.5	0.107	0.1095	0.1158	0.115	0.1181	-14.75	-16.7	-19.48	-17.57	-21.08	0.11308	0.004638642042667	-17.916	2.45351380676775
1000	-0.1	1.75	0.1308	0.1343	0.1224	0.1259	0.1302	-15.1	-18.98	-16.68	-16.28	-19.44	0.12872	0.004624608091504	-17.296	1.84842635774326
1000	-0.1	2	0.139	0.1403	0.1503	0.1402	0.1341	-19.38	-21.21	-17.4	-17.97	-21	0.14078	0.005894658599105	-19.392	1.72344712712633
1000	-0.1	2.5	0.1962	0.1757	0.1704	0.1809	0.1875	-16.93	-19.88	-21.05	-19.94	-21.51	0.18214	0.010090242811747	-19.862	1.78397589669816
1000	-0.1	3	0.2109	0.2043	0.208	0.2111	0.2059	-22.58	-25.68	-21.34	-21.39	-23.2	0.20804	0.003004663042672	-22.838	1.7758997719466
1000	-0.1	3.5	0.2403	0.247	0.2368	0.2409	0.2424	-18.63	-17.9	-19.5	-17.95	-26.73	0.24148	0.003706345909383	-20.142	3.73936759359119
1000	-0.1	4	0.2809	0.2727	0.2793	0.2755	0.2727	-22.03	-18.17	-19.58	-19.39	-19.48	0.27622	0.003764571688785	-19.73	1.40749777974958
1000	-0.1	4.5	0.3172	0.311	0.3234	0.3298	0.3068	-18.84	-19.4	-18.8	-18.71	-19.07	0.31764	0.009257861524132	-18.964	0.2775427894938
1000	-0.1	5	0.3535	0.3625	0.3526	0.3533	0.347	-19.04	-18.88	-18.71	-17.7	-17.81	0.35378	0.005561204905414	-18.428	0.626554067898374
10000	0.1	0.25	0.0116	0.0115	0.0117	0.0105	0.0113	-10.41	-8.69	-7.93	-7.42	-9.27	0.01132	0.000481663783152	-8.744	1.1694785162627
10000	0.1	0.5	0.0226	0.0224	0.0222	0.022	0.0232	-8.22	-8.53	-6.56	-8.66	-8.27	0.02248	0.000460434577329	-8.048	0.85145170150749
10000	0.1	0.75	0.0328	0.0331	0.0333	0.0335	0.0337	-7.74	-7.35	-9.23	-7.61	-8.09	0.03328	0.000349284983931	-8.004	0.735377454100954
10000	0.1	1	0.0429	0.0451	0.044	0.0444	0.045	-6.68	-8.15	-7.45	-8.57	-7.84	0.04428	0.000892748564827	-7.738	0.720187475592293
10000	0.1	1.25	0.056	0.0557	0.0554	0.0558	0.0557	-8.63	-7.53	-8.13	-8.71	-7.04	0.05572	0.000216794833887	-8.008	0.717648939245367
10000	0.1	1.5	0.0664	0.0657	0.0656	0.0668	0.0661	-7.77	-7.34	-7.42	-7.7	-8.03	0.06612	0.000496990945592	-7.652	0.278513913476508
10000	0.1	1.75	0.0774	0.0784	0.0786	0.0778	0.0783	-7.66	-7.84	-7.95	-8.02	-7.43	0.0781	0.000489897948557	-7.78	0.238222584991432
10000	0.1	2	0.0885	0.09	0.0896	0.0898	0.0898	-7.63	-7.66	-8.19	-8.05	-8.07	0.08954	0.000598331012066	-7.92	0.256904651573303
10000	0.1	2.5	0.1116	0.1122	0.1122	0.1121	0.1107	-7.76	-8.27	-8.07	-8.19	-8.41	0.11176	0.000642650760522	-8.14	0.24576411454889
10000	0.1	3	0.1336	0.1345	0.134	0.1341	0.1346	-7.98	-7.89	-7.88	-8.1	-7.63	0.13416	0.000403732584764	-7.896	0.173002890149269
10000	0.1	3.5	0.1559	0.1568	0.1558	0.1574	0.1568	-7.71	-7.9	-7.81	-7.98	-8.22	0.15654	0.000676756972628	-7.924	0.193726611491555
10000	0.1	4	0.1796	0.1794	0.1794	0.1793	0.1801	-7.95	-7.91	-8.07	-7.81	-7.77	0.17956	0.000320936130718	-7.902	0.118827606220104
10000	0.1	4.5	0.2018	0.2007	0.2019	0.2018	0.2015	-8.16	-8.09	-7.95	-7.9	-8.02	0.20154	0.000492950301755	-8.024	0.104546640309481
10000	0.1	5	0.2233	0.2244	0.2227	0.223	0.2239	-7.83	-8.07	-7.83	-8.12	-8.05	0.22346	0.000687749954562	-7.98	0.139283882771841
10000	-0.1	0.25	0.0108	0.0104	0.0106	0.0103	0.0108	-14.54	-11.93	-16.02	-15.44	-16.6	0.01058	0.00022803508502	-14.906	1.82936601039814
10000	-0.1	0.5	0.0213	0.0222	0.0215	0.0221	0.0207	-13.99	-13.84	-16.39	-14.43	-17.54	0.02156	0.000614817045958	-15.238	1.64248896495532
10000	-0.1	0.75	0.0333	0.033	0.032	0.0323	0.0323	-15.08	-16.12	-14.75	-14.92	-16.25	0.03258	0.000544977063738	-15.424	0.705924925186808
10000	-0.1	1	0.0433	0.0432	0.0435	0.0437	0.0448	-13.94	-15.41	-14.97	-15.7	-14.94	0.0437	0.000644204936336	-14.992	0.668184106365903
10000	-0.1	1.25	0.0555	0.0544	0.0554	0.0552	0.0542	-13.6	-14.59	-15.59	-14.45	-14.66	0.05494	0.000598331012066	-14.578	0.707792342428201
10000	-0.1	1.5	0.0659	0.0652	0.0651	0.0654	0.0648	-15.33	-15.7	-15.85	-15.22	-14.65	0.06528	0.000408656334834	-15.35	0.46898827277449
10000	-0.1	1.75	0.0728	0.0718	0.071	0.0727	0.0711	-15.13	-14.86	-15.69	-15.27	-15.23	0.07188	0.000852642949892	-15.236	0.299966664814609
10000	-0.1	2	0.0824	0.0814	0.0823	0.0814	0.0823	-15.77	-14.58	-15.59	-15.08	-15.16	0.08196	0.000512835256198	-15.236	0.466615473382527
10000	-0.1	2.5	0.1029	0.1034	0.1037	0.104	0.1043	-15.21	-15.33	-15.23	-15.52	-14.81	0.10366	0.000541294744109	-15.22	0.26
10000	-0.1	3	0.1252	0.1243	0.1236	0.1252	0.1242	-15.44	-15.08	-15.28	-15.3	-14.95	0.1245	0.000692820323028	-15.21	0.193907194296653
10000	-0.1	3.5	0.1488	0.1487	0.1478	0.1477	0.1481	-15.27	-14.98	-15.48	-15.29	-15.71	0.14822	0.000506951674225	-15.346	0.270795125510043
10000	-0.1	4	0.1709	0.1698	0.1705	0.1714	0.1712	-15.07	-15.47	-15.13	-15.21	-15.2	0.17076	0.000634822809924	-15.216	0.152905199388379
10000	-0.1	4.5	0.1928	0.1926	0.1919	0.1934	0.1938	-15.37	-15.25	-15.37	-15.35	-14.88	0.1929	0.000734846922835	-15.244	0.209475535564418
10000	-0.1	5	0.2151	0.2149	0.2155	0.2148	0.2152	-15.5	-15.26	-15.18	-15.33	-15.26	0.2151	0.000273861278753	-15.306	0.120747670784989

## Vary Bias (5V, 1000Hz)
I_bias (mA)	R1 (mV)	R2 (mV)	R3 (mV)	R4 (mV)	R5 (mV)	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	R Ave (mV)	R Std Dev (mV)	Phase Avg	Phase Std Dev
0.01	0.2821	0.2918	0.2849	0.2865	0.2857	19.52	20.7	19.52	20.48	21.23	0.2862	0.003542597916784	20.4825	0.714720224983175
0.02	0.2835	0.2813	0.298	0.2789	0.2914	24.23	23.45	23.71	24.91	25.59	0.28662	0.007905504411484	24.415	1.00894334165337
0.03	0.2956	0.2887	0.2958	0.29	0.2852	28.3	26.48	26.64	27.21	26.02	0.29106	0.004585629727747	26.5875	0.491214481328337
0.04	0.3024	0.2922	0.3018	0.2975	0.2869	31.22	32.53	31.09	31.29	29.99	0.29616	0.006594922289156	31.225	1.04094508340578
0.05	0.2989	0.2998	0.3041	0.3028	0.3027	34.88	35.52	35.97	33.8	35.67	0.30166	0.002202952564174	35.24	0.978059302905506
0.06	0.311	0.3051	0.3004	0.3033	0.3028	37.8	38.87	38.54	39.17	36.43	0.30452	0.003992117232748	38.2525	1.24194404060731
0.065	0.3201	0.3082	0.3119	0.3138	0.317	41.15	40.66	40.87	41.71	42.1	0.3142	0.004585302607244	41.335	0.682568677863263
0.07	0.313	0.3203	0.3198	0.3139	0.3152	41.24	41.03	41.58	42.82	40.29	0.31644	0.003391607288588	41.43	1.06680207473864
0.075	0.3268	0.3214	0.3188	0.3309	0.3208	43.26	42.48	42.02	43.39	41.32	0.32374	0.004978754864421	42.3025	0.867808542632916
0.08	0.3257	0.3273	0.3226	0.3262	0.3287	40.77	43.49	42.52	43.97	44.26	0.3261	0.002270462507949	43.56	0.762583328780095
0.085	0.3374	0.3343	0.3381	0.3377	0.3347	45.31	45.9	44.8	44.73	45.08	0.33644	0.001793878479719	45.1275	0.536741713179316
0.09	0.3282	0.3324	0.3333	0.3307	0.3313	49.01	48.26	47.2	48.98	48.46	0.33118	0.001943450539633	48.225	0.747685317050783
0.095	0.3392	0.333	0.3448	0.3367	0.3458	48.83	47.67	47.95	48.55	48.93	0.3399	0.005412023651094	48.275	0.570467644422829
0.1	0.3469	0.3539	0.3419	0.3469	0.3479	49.52	50.28	49.05	49.75	50.83	0.3475	0.004277849927241	49.9775	0.759446070062473
-0.01	0.2781	0.2896	0.2863	0.2961	0.2891	11.55	11.99	10.39	12.96	12.17	0.28784	0.006522116220982	11.8775	1.07744682776769
-0.02	0.2788	0.2891	0.2944	0.2874	0.2847	7.29	8.2	7.29	8.27	7	0.28688	0.005739947734954	7.69	0.640988819455274
-0.03	0.2922	0.2903	0.2958	0.2871	0.2907	6.69	6.25	4.88	4.7	4.98	0.29122	0.003163384263728	5.2025	0.707878285206339
-0.04	0.2902	0.2943	0.2958	0.2997	0.2937	0.59	0.73	0.93	0.3	0.59	0.29474	0.003450072463007	0.6375	0.264748308146939
-0.05	0.2947	0.2936	0.2999	0.2916	0.302	-2.07	-3.11	-2.98	-3.08	-3.13	0.29636	0.00439806775755	-3.075	0.066583281184794
-0.06	0.3082	0.3071	0.3039	0.3062	0.3049	-6.2	-5.41	-6.95	-6.65	-7.38	0.30606	0.001709678332319	-6.5975	0.846458307695463
-0.065	0.3113	0.319	0.311	0.315	0.3082	-7.87	-10.53	-8.38	-9.3	-8.28	0.3129	0.004179712908801	-9.1225	1.04461715475096
-0.07	0.3011	0.3054	0.3203	0.3269	0.3119	-9.91	-9.7	-9.11	-10.77	-9.24	0.31312	0.010571281852264	-9.705	0.753768310999253
-0.075	0.3143	0.3128	0.3165	0.3287	0.3226	-11.2	-11.79	-12.7	-11.7	-11.14	0.31898	0.006592192351563	-11.8325	0.645877955447724
-0.08	0.3204	0.3251	0.3306	0.3179	0.3306	-14.05	-13.02	-12.77	-12.08	-12.13	0.32492	0.005793703478778	-12.5	0.467831878634479
-0.085	0.3262	0.3206	0.3327	0.3244	0.3257	-15.41	-14.84	-14.99	-15.82	-14.33	0.32592	0.004379155169665	-14.995	0.618304132284429
-0.09	0.321	0.3375	0.3328	0.3355	0.3468	-16.38	-16.81	-15.93	-16.68	-17.1	0.33472	0.009303064011389	-16.63	0.498598034492717
-0.095	0.3415	0.3448	0.3369	0.3282	0.34	-16.99	-15.65	-18.39	-18.08	-18.65	0.33828	0.006311655884156	-17.6925	1.38145756358999
-0.1	0.3409	0.3504	0.343	0.3406	0.3415	-18.62	-18.14	-17.71	-18.62	-17.21	0.34328	0.004086196275266	-17.92	0.601830540933243