## Vary Freq (5V)
freq (Hz)	I_bias (mA)	R1 (mV)	R2 (mV)	R3 (mV)	R4 (mV)	R5 (mV)	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	R Ave (mV)	R Std Dev (mV)	Phase Avg	Phase Std Dev
10	10	0.11474	0.10972	0.11032	0.11292	0.11338	170.89	171.65	171.52	172.94	171.04	0.112216	0.002124024481968	171.608	0.809611017711596
15	10	0.1077	0.08548	0.10963	0.11285	0.11098	164.73	165.34	162.02	164.93	165.52	0.105328	0.01125391354152	164.508	1.42599789621163
25	10	0.11157	0.10946	0.11306	0.11565	0.11077	153.75	154.01	153.49	155.13	156.73	0.112102	0.00237399873631	154.622	1.33398650667838
50	10	0.10628	0.10704	0.10908	0.10838	0.10582	114.44	113.2	105.91	113.23	113.58	0.10732	0.001381231334716	112.072	3.48084328862993
75	10	0.11349	0.10953	0.11294	0.11351	0.11441	143.27	144.81	146.08	142.63	142.47	0.112776	0.00188957137997	143.852	1.55110283347044
100	10	0.13456	0.12137	0.12194	0.12781	0.12277	107.67	100.42	102.7	103.09	103.23	0.12569	0.005577243943024	103.422	2.63276850482529
150	10	0.1734	0.15248	0.14447	0.1503	0.15075	129.36	129.49	136.23	129.55	128.55	0.15428	0.01110576201798	130.636	3.15297954322573
200	10	0.1873	0.19038	0.19098	0.19059	0.18659	97.82	98.97	98.66	99.06	98.78	0.189168	0.002056081224077	98.658	0.493983805402569
250	10	0.2099	0.2112	0.213	0.2118	0.214	82.38	82.91	82.95	82.91	83.05	0.21198	0.001588080602488	82.84	0.263438797446391
300	10	0.2275	0.2292	0.2352	0.2379	0.2291	71.14	72.59	71.93	72.43	70.49	0.23178	0.004508547437923	71.716	0.888020270038926
400	10	0.2531	0.2487	0.2527	0.2543	0.2546	56.14	56.13	56.46	56.54	56.38	0.25268	0.002362625658034	56.33	0.186815416922693
500	10	0.2683	0.2688	0.2694	0.2691	0.2699	46.09	45.95	45.79	46.33	46.4	0.2691	0.00060415229868	46.112	0.255382066715734
750	10	0.2887	0.2811	0.2889	0.2838	0.2888	30.15	30.9	30.87	29.42	30.76	0.28626	0.003607353600633	30.42	0.636671029653462
1000	10	0.2961	0.2977	0.2968	0.2971	0.2984	22.13	22.21	22.17	22.23	22.2	0.29722	0.000875785361832	22.188	0.038987177379236
1250	10	0.3	0.2998	0.3005	0.2997	0.2993	16.43	16.46	16.42	16.67	16.4	0.29986	0.00043931765273	16.476	0.110589330407595
1500	10	0.3016	0.3025	0.3012	0.3022	0.3011	12.55	12.41	12.52	12.48	12.52	0.30172	0.00061400325732	12.496	0.054129474410898
2000	10	0.3012	0.3009	0.3015	0.3004	0.3011	6.9	6.94	6.97	6.88	6.84	0.30102	0.000408656334834	6.906	0.050793700396801
2500	10	0.2983	0.2985	0.2978	0.2983	0.2984	3.1	3.05	3.03	3.08	3.02	0.29826	0.000270185121722	3.056	0.033615472627943
3000	10	0.2939	0.2942	0.2948	0.294	0.2946	0.14	0.07	0.17	0.07	0.13	0.2943	0.000387298334621	0.116	0.044497190922574
3500	10	0.2897	0.2892	0.2902	0.2897	0.29	-2.18	-2.22	-2.23	-2.14	-2.15	0.28976	0.000378153408024	-2.184	0.040373258476373
4000	10	0.2844	0.2851	0.2848	0.2849	0.2844	-4.05	-4.07	-3.99	-3.98	-3.96	0.28472	0.000311448230048	-4.01	0.047434164902526
4500	10	0.2786	0.279	0.2794	0.2791	0.2797	-5.59	-5.52	-5.48	-5.43	-5.49	0.27916	0.000415932686862	-5.502	0.058906705900093
5000	10	0.2738	0.274	0.2741	0.2743	0.274	-6.77	-6.8	-6.71	-6.79	-6.67	0.27404	0.000181659021246	-6.748	0.055856960175076
6000	10	0.2623	0.2634	0.2623	0.262	0.2629	-8.46	-8.51	-8.59	-8.48	-8.48	0.26258	0.00056302753041	-8.504	0.051283525619832
7000	10	0.2508	0.2501	0.2511	0.2507	0.2507	-9.63	-9.66	-9.55	-9.66	-9.74	0.25068	0.000363318042492	-9.648	0.068337398253079
8000	10	0.2407	0.241	0.2416	0.2411	0.2414	-10.23	-10.13	-10.18	-10.25	-10.24	0.24116	0.000350713558335	-10.206	0.050299105359837
9000	10	0.2301	0.2304	0.2314	0.2307	0.2304	-11.65	-11.59	-11.75	-11.7	-11.62	0.2306	0.000494974746831	-11.662	0.063796551630946
10000	10	0.2217	0.222	0.2222	0.222	0.2224	-10.2	-10.14	-10.08	-10.14	-9.93	0.22206	0.000260768096208	-10.098	0.103053384223906
10	-10	0.10877	0.11229	0.1113	0.10969	0.10935	2.9	1.78	0.1	2.3	4.49	0.11028	0.001464035518695	2.314	1.60199250934578
15	-10	0.10803	0.11162	0.0911	0.11228	0.11429	1.4	11.83	11.27	10.21	-1.04	0.107464	0.009422862091743	6.734	6.07276131590893
25	-10	0.10931	0.11183	0.11227	0.11139	0.11321	3.28	2.98	1.5	1.05	2.02	0.111602	0.001447591102487	2.166	0.950515649529244
50	-10	0.10362	0.10814	0.10911	0.10772	0.10306	-15.42	-15.92	-14.98	-7.14	-15.2	0.10633	0.00278269653394	-13.732	3.70147538152018
75	-10	0.11222	0.11361	0.11431	0.11247	0.11343	35	35.45	34.96	34.98	34.98	0.113208	0.000858207434132	35.074	0.210665611811707
100	-10	0.12058	0.12758	0.12067	0.12707	0.12101	9.98	9.74	9.85	12.27	9.91	0.123382	0.003607529625658	10.35	1.07691689558666
150	-10	0.15005	0.15859	0.1521	0.14951	0.15388	58.93	62.46	55.38	58.01	59.56	0.152826	0.003659361966245	58.868	2.5635658758846
200	-10	0.1855	0.18485	0.18725	0.18764	0.186	42.25	42.58	41.88	42.05	42.99	0.186248	0.001174423262712	42.35	0.442549432267177
250	-10	0.2123	0.2052	0.2078	0.2073	0.2084	37.13	37.08	37.2	37.17	37.54	0.2082	0.002589401475245	37.224	0.182290976189168
300	-10	0.2237	0.2259	0.2282	0.2299	0.2306	33.23	34.1	32.5	34.59	28.77	0.22766	0.002860594343838	32.638	2.30644098125228
400	-10	0.2521	0.2531	0.2521	0.2537	0.2515	26.75	27.01	26.23	26.83	26.84	0.2525	0.000883176086633	26.732	0.296175623574932
500	-10	0.2689	0.2655	0.2698	0.2679	0.269	22.77	22.39	22.7	22.13	22.17	0.26822	0.001663430190901	22.432	0.294821980184653
750	-10	0.2891	0.2881	0.2875	0.2878	0.2875	15.35	14.8	14.9	14.69	15.22	0.288	0.000663324958071	14.992	0.281371640361995
1000	-10	0.2956	0.2958	0.2948	0.2956	0.2958	10.16	10.14	10.08	10.2	10.38	0.29552	0.000414728827067	10.192	0.113666177907063
1250	-10	0.2982	0.3002	0.2994	0.2995	0.2989	6.95	6.99	7.16	6.99	7.04	0.29924	0.000743639697703	7.026	0.081424811943289
1500	-10	0.3005	0.3002	0.2995	0.3006	0.3011	4.46	4.52	4.7	4.38	4.34	0.30038	0.000589067059001	4.48	0.14142135623731
2000	-10	0.2997	0.2994	0.3006	0.2999	0.2997	1.05	0.8	1.05	0.91	0.88	0.29986	0.000450555213043	0.938	0.109863551735778
2500	-10	0.2971	0.2969	0.2968	0.2972	0.2968	-1.73	-1.74	-1.79	-1.8	-1.81	0.29696	0.000181659021246	-1.774	0.036469165057621
3000	-10	0.2933	0.2931	0.2932	0.2936	0.2934	-3.98	-3.87	-3.77	-3.91	-3.87	0.29332	0.000192353840617	-3.88	0.076157731058639
3500	-10	0.2881	0.2879	0.2882	0.2881	0.2883	-5.57	-5.61	-5.48	-5.54	-5.53	0.28812	0.000148323969742	-5.546	0.048270073544589
4000	-10	0.2833	0.2835	0.2839	0.284	0.2835	-6.83	-7.01	-7	-6.93	-7.05	0.28364	0.000296647939484	-6.964	0.086486993241759
4500	-10	0.2778	0.278	0.278	0.2782	0.2782	-8.11	-8.2	-8.11	-8.27	-8.16	0.27804	0.000167332005307	-8.17	0.06745368781616
5000	-10	0.2727	0.2725	0.2728	0.2726	0.2725	-9.05	-9.13	-9.25	-9.16	-9.11	0.27262	0.000130384048104	-9.14	0.073484692283495
6000	-10	0.2606	0.2612	0.2607	0.2611	0.261	-10.45	-10.38	-10.49	-10.4	-10.51	0.26092	0.000258843582111	-10.446	0.055946402922797
7000	-10	0.2496	0.2495	0.2497	0.2495	0.2498	-11.22	-11.2	-11.24	-11.25	-11.36	0.24962	0.000130384048104	-11.254	0.06228964600959
8000	-10	0.24	0.2403	0.2399	0.24	0.2408	-11.75	-11.63	-11.73	-11.63	-11.74	0.2402	0.000367423461417	-11.696	0.060663003552412
9000	-10	0.2301	0.2297	0.2302	0.2307	0.2304	-11.65	-11.59	-11.75	-11.7	-11.62	0.23022	0.000370135110466	-11.662	0.063796551630946
10000	-10	0.2214	0.2216	0.2218	0.2222	0.2219	-11.25	-11.19	-11.32	-11.18	-11.25	0.22178	0.000303315017762	-11.238	0.056302753041037

## Vary Mag
freq (Hz)	I_bias (mA)	Lock-In Voltage (V)	R1 (mV)	R2 (mV)	R3 (mV)	R4 (mV)	R5 (mV)	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	R Ave (mV)	R Std Dev (mV)	Phase Avg	Phase Std Dev
100	10	0.25	0.004322	0.005184	0.006463	0.008439	0.005888	95.06	88.25	117.8	102.57	104.42	0.0060592	0.001552389351935	101.62	11.0942034414373
100	10	0.5	0.012012	0.013486	0.012761	0.01111	0.01933	105.64	86.17	93.45	87.77	91.57	0.0137398	0.003247073328399	92.92	7.68093093316168
100	10	0.75	0.01864	0.01489	0.02028	0.01832	0.02138	106.44	102.82	105.76	108.69	122.52	0.018702	0.002466925211675	109.246	7.71082874923312
100	10	1	0.02479	0.02316	0.02524	0.02619	0.02571	103.27	108.25	107.39	101.43	103.49	0.025018	0.001162527419031	104.766	2.91627845035415
100	10	1.25	0.03169	0.03352	0.02641	0.03107	0.02714	49	102.6	105.07	99.41	159.04	0.029966	0.003059955882035	103.024	38.9673315740249
100	10	1.5	0.03673	0.03721	0.04696	0.03769	0.03803	104.8	160.83	103.66	105.8	103.57	0.039324	0.004296822081492	115.732	25.2271197325418
100	10	1.75	0.03732	0.05518	0.04498	0.04425	0.04523	101.83	94.85	100.31	102.45	101.15	0.045392	0.006373034598996	100.118	3.05052782318077
100	10	2	0.05132	0.05298	0.06116	0.05166	0.05038	128.58	75.09	99.45	105.17	102.38	0.0535	0.00438230532939	102.134	19.0213729788362
100	10	2.5	0.06446	0.06491	0.06242	0.06397	0.06497	103.36	102.7	103.34	101.69	103.9	0.064146	0.001045385096508	102.998	0.845765925064379
100	10	3	0.0778	0.09681	0.08748	0.07228	0.07801	105.8	109.87	100.98	101.46	104.8	0.082476	0.009698867459657	104.582	3.61300705783977
100	10	3.5	0.08591	0.08822	0.08531	0.08883	0.08844	103.91	104	104.26	103.77	102.83	0.087342	0.001610145956117	103.754	0.546561981846526
100	10	4	0.09186	0.08798	0.09687	0.09172	0.09994	104.41	94.65	102.41	100.63	102.69	0.093674	0.00471718984142	100.958	3.77236265488884
100	10	4.5	0.10843	0.11369	0.1112	0.11169	0.10684	101.39	104	102.41	100.63	102.69	0.11037	0.002723885093024	102.224	1.28863493666748
100	10	5	0.12457	0.13105	0.12412	0.1278	0.12289	103.07	103.09	100.43	103.2	103.23	0.126086	0.003315000754148	102.604	1.21724278597164
100	-10	0.25	0.008552	0.004946	0.005158	0.003099	0.004698	20.25	-24.52	8.61	7.64	10.8	0.0052906	0.001995454033547	4.556	17.0047708011605
100	-10	0.5	0.0103	0.01465	0.0106	0.03771	0.01851	0.51	1.92	2.86	4.82	4.72	0.018354	0.011329056889256	2.966	1.84737110511126
100	-10	0.75	0.01862	0.01937	0.01366	0.02392	0.01894	11.21	2.15	11.86	-23.11	10.66	0.018902	0.003638642604049	2.554	14.8832063077819
100	-10	1	0.02381	0.02514	0.0277	0.0221	0.02418	10.29	12.02	10.25	8.84	12.41	0.024586	0.002058586893964	10.762	1.45580561889285
100	-10	1.25	0.02964	0.03035	0.03	0.03025	0.03128	13.44	8.45	9.16	6.05	10.47	0.030304	0.000610516175052	9.514	2.71956430333978
100	-10	1.5	0.04033	0.03797	0.04251	0.03691	0.00271	10.79	23.48	14.8	7.91	5.7	0.032086	0.016564005554213	12.536	7.00135915376436
100	-10	1.75	0.04556	0.04205	0.04352	0.0443	0.04473	-6.66	11.42	10.21	12.95	12.55	0.044032	0.001330815539434	8.094	8.31650347201274
100	-10	2	0.05091	0.0531	0.05076	0.057	0.05181	2.01	8.02	8.23	3.48	6.54	0.052716	0.002569461032979	5.656	2.78494703719837
100	-10	2.5	0.06901	0.06304	0.06326	0.06104	0.06168	9.95	7.73	9.38	11.02	9.71	0.063606	0.003159791132338	9.558	1.19242190519967
100	-10	3	0.07474	0.07635	0.07733	0.07631	0.07434	6.81	6.19	7.41	10.29	9.98	0.075814	0.001240737683799	8.136	1.8783183968646
100	-10	3.5	0.0852	0.08531	0.0928	0.08521	0.08551	9.44	14.65	9.28	9.77	8.91	0.086806	0.003353062779013	10.41	2.3903451633603
100	-10	4	0.09876	0.10779	0.09874	0.09798	0.09874	8.09	4.35	8.95	9.44	8.78	0.100402	0.004143346473565	7.922	2.05454861222605
100	-10	4.5	0.11305	0.11183	0.11327	0.11273	0.11278	11.17	7.46	7.23	9.09	10.43	0.112732	0.000549199417334	9.076	1.74910834427145
100	-10	5	0.12723	0.12753	0.13083	0.11528	0.12431	10.02	9.62	9.45	20.06	9.69	0.125036	0.005922641302662	11.768	4.63998599135816
1000	10	0.25	0.01573	0.0152	0.01518	0.01474	0.01436	19.36	23.91	21.82	18.92	19.59	0.015042	0.000518092655806	20.72	2.10669171926032
1000	10	0.5	0.03023	0.03141	0.03058	0.03029	0.02975	22.98	21.07	21.25	22.65	23.12	0.030452	0.000612878454508	22.214	0.979249712790359
1000	10	0.75	0.04474	0.0454	0.04458	0.04402	0.04503	21.76	22.08	22.2	22.52	22.76	0.044754	0.000515441558278	22.264	0.388432748361927
1000	10	1	0.06022	0.06144	0.061	0.05972	0.05998	21.25	22.1	22.5	22.37	20.8	0.060472	0.000722301875949	21.804	0.74285260987628
1000	10	1.25	0.07549	0.07509	0.07632	0.07503	0.07585	22.66	21.84	22.13	21.74	22.09	0.075556	0.000540444261696	22.092	0.357589149723534
1000	10	1.5	0.08993	0.08981	0.09098	0.09108	0.09064	22	21.91	22	21.92	21.51	0.090488	0.000588786888441	21.868	0.204621601987668
1000	10	1.75	0.10706	0.10649	0.10528	0.10629	0.10614	22.1	22.23	22.36	21.66	21.37	0.106252	0.000645809569455	21.944	0.415126486748316
1000	10	2	0.12136	0.12159	0.12118	0.1215	0.12051	22.32	21.84	21.95	22.7	21.63	0.121228	0.000430197629003	22.088	0.423874981568858
1000	10	2.5	0.15176	0.15233	0.1521	0.15245	0.15125	21.84	22.2	21.5	22.3	21.83	0.151978	0.000484530700782	21.934	0.321216437935545
1000	10	3	0.18223	0.18057	0.18109	0.18238	0.18173	21.57	21.6	21.7	22.09	22.31	0.1816	0.000765375724726	21.854	0.328831263720467
1000	10	3.5	0.213	0.2118	0.213	0.2122	0.2127	21.95	22.16	22.24	22.1	21.94	0.21254	0.000527257053059	22.078	0.131224997618593
1000	10	4	0.2427	0.2414	0.2429	0.2431	0.2423	22.17	22.13	22	22.14	21.97	0.24248	0.000672309452559	22.082	0.090388052307814
1000	10	4.5	0.2728	0.2731	0.2736	0.2731	0.2729	22.1	21.98	22.13	22.17	21.78	0.2731	0.000308220700148	22.032	0.157702251093635
1000	10	5	0.3023	0.3031	0.3024	0.3022	0.3037	21.91	22.05	21.98	22.25	21.95	0.30274	0.000642650760522	22.028	0.134238593556399
1000	-10	0.25	0.01507	0.0148	0.01502	0.01444	0.01491	6.33	6.63	8.55	9.12	7.12	0.014848	0.00025073890803	7.55	1.22317210563355
1000	-10	0.5	0.03088	0.03008	0.03048	0.02939	0.03016	13.7	9.11	9.72	14.14	11.03	0.030198	0.000550654156436	11.54	2.28598993873551
1000	-10	0.75	0.04567	0.04625	0.04516	0.04598	0.04493	10.48	10.2	10.53	10.37	9.53	0.045598	0.00055097186861	10.222	0.407025797708204
1000	-10	1	0.06018	0.06039	0.06084	0.06069	0.06121	10.77	11.38	10.73	9.68	9.9	0.060662	0.000399712396605	10.492	0.695032373346739
1000	-10	1.25	0.07572	0.07635	0.07561	0.0748	0.07623	10.44	9.91	9.63	9.64	10.3	0.075742	0.000615036584278	9.984	0.373135364177666
1000	-10	1.5	0.09044	0.09037	0.08959	0.09087	0.09033	9.8	10.02	9.88	10.07	9.62	0.09032	0.000461627555503	9.878	0.180055546984813
1000	-10	1.75	0.1044	0.10519	0.10616	0.10557	0.10435	10.49	9.7	9.84	10.2	9.98	0.105134	0.000774486926939	10.042	0.311159123279392
1000	-10	2	0.1222	0.12111	0.12071	0.11981	0.12018	10.01	9.81	10.05	9.92	10.13	0.120802	0.000925834758475	9.984	0.123207142650092
1000	-10	2.5	0.15045	0.14972	0.15133	0.15163	0.15122	9.82	10.09	9.78	9.95	10.16	0.15087	0.000776305352294	9.96	0.165075740192192
1000	-10	3	0.182	0.18062	0.18127	0.18058	0.18172	10.04	10.18	9.94	10.05	9.98	0.181238	0.000638137916128	10.038	0.091214034007931
1000	-10	3.5	0.213	0.2118	0.213	0.2122	0.2127	21.95	22.16	22.24	22.1	21.94	0.21254	0.000527257053059	22.078	0.131224997618593
1000	-10	4	0.2408	0.2425	0.2424	0.2418	0.241	10.2	9.91	10.16	10.23	9.84	0.2417	0.000781024967591	10.068	0.179638525934723
1000	-10	4.5	0.2714	0.2712	0.2708	0.2718	0.2711	9.99	9.84	10.16	10.1	9.72	0.27126	0.00037148351242	9.962	0.181989010657237
1000	-10	5	0.3022	0.3016	0.3014	0.3017	0.3023	10.13	10.03	9.93	10.13	10.05	0.30184	0.000391152144312	10.054	0.082945765413311
10000	10	0.25	0.011153	0.011066	0.011303	0.010989	0.011479	-12.88	-9.81	-11.2	-9.55	-13.64	0.011198	0.000195650198058	-11.416	1.81640579166661
10000	10	0.5	0.02269	0.0228	0.02215	0.02289	0.02258	-10.38	-10.71	-12.25	-10.99	-11.39	0.022622	0.000288392094205	-11.144	0.72102704526252
10000	10	0.75	0.03353	0.03422	0.03408	0.03428	0.03344	-10.62	-10.81	-10.45	-10.8	-10.64	0.03391	0.000395979797464	-10.664	0.14842506526864
10000	10	1	0.04487	0.04524	0.04533	0.04477	0.04513	-11.27	-11.59	-11.66	-11.77	-11.7	0.045068	0.000239833275423	-11.598	0.194602158261413
10000	10	1.25	0.0567	0.05649	0.05683	0.05661	0.05639	-10.54	-10.76	-10.54	-10.3	-10.35	0.056604	0.000172568826849	-10.498	0.182537667345674
10000	10	1.5	0.06815	0.06801	0.0681	0.06763	0.06835	-10.31	-10.32	-9.95	-10.35	-10.41	0.068048	0.000264801812683	-10.268	0.181989010657238
10000	10	1.75	0.07957	0.07909	0.079	0.07884	0.07941	-10.23	-10.53	-10.61	-10.48	-10.59	0.079182	0.000300449663005	-10.488	0.15303594349041
10000	10	2	0.09013	0.09102	0.09052	0.0907	0.09031	-10.28	-10.41	-10.8	-10.56	-10.54	0.090536	0.000345441746174	-10.518	0.193700800204852
10000	10	2.5	0.11296	0.11308	0.11354	0.11303	0.11279	-10.3	-10.44	-10.49	-10.4	-10.52	0.11308	0.00027955321497	-10.43	0.086023252670426
10000	10	3	0.13568	0.13546	0.1362	0.13573	0.13611	-10.66	-10.52	-10.58	-10.5	-10.42	0.135836	0.000310048383321	-10.536	0.089888820216977
10000	10	3.5	0.15888	0.15917	0.15935	0.15875	0.1587	-9.37	-9.42	-9.5	-9.44	-9.39	0.15897	0.000280089271483	-9.424	0.050299105359837
10000	10	4	0.1818	0.18165	0.18213	0.18204	0.18191	-9.45	-9.47	-9.5	-9.47	-9.37	0.181906	0.000190341797827	-9.452	0.049193495504996
10000	10	4.5	0.2045	0.2044	0.2048	0.2045	0.2048	-9.48	-9.34	-9.49	-9.38	-9.45	0.2046	0.000187082869339	-9.428	0.065345237010818
10000	10	5	0.2268	0.227	0.2268	0.2274	0.227	-9.33	-9.47	-9.37	-9.52	-9.44	0.227	0.000244948974278	-9.426	0.076354436675284
10000	-10	0.25	0.011006	0.01172	0.011108	0.011332	0.011476	-11.14	-12.42	-9.73	-12.98	-12.05	0.0113284	0.000286211110895	-11.664	1.27154630273537
10000	-10	0.5	0.02246	0.02235	0.02256	0.02273	0.02215	-12.26	-11.41	-11.63	-12.04	-10.94	0.02245	0.000218288799529	-11.656	0.521085405667823
10000	-10	0.75	0.03384	0.03379	0.03364	0.03344	0.03382	-11.59	-11.66	-11.46	-11.34	-11.73	0.033706	0.000168166584077	-11.556	0.156620560591514
10000	-10	1	0.04525	0.04465	0.04535	0.0448	0.04513	-11.27	-11.59	-11.66	-11.77	-11.7	0.045036	0.000299132077852	-11.598	0.194602158261413
10000	-10	1.25	0.05677	0.05674	0.0561	0.05609	0.05624	-11.36	-11.34	-11.37	-11.46	-11.48	0.056388	0.000340396827247	-11.402	0.06340346993659
10000	-10	1.5	0.06799	0.06748	0.06767	0.06791	0.06763	-11.89	-11.88	-11.98	-11.18	-11.69	0.067736	0.000209714091086	-11.724	0.321916138147811
10000	-10	1.75	0.07889	0.07866	0.0788	0.07896	0.0788	-11.8	-11.28	-11.58	-11.84	-11.38	0.078822	0.000112782977439	-11.576	0.247951608181919
10000	-10	2	0.09054	0.09069	0.09048	0.09033	0.09027	-11.56	-11.55	-11.66	-11.41	-11.46	0.090462	0.000167839208768	-11.528	0.096798760322641
10000	-10	2.5	0.11261	0.11323	0.11272	0.11312	0.11273	-11.63	-11.74	-11.59	-11.61	-11.58	0.112882	0.000274353786196	-11.63	0.064420493633626
10000	-10	3	0.13606	0.13617	0.13606	0.13623	0.1364	-10.53	-10.37	-10.67	-10.57	-10.55	0.136184	0.000141173651933	-10.538	0.108258948821795
10000	-10	3.5	0.15828	0.15868	0.15855	0.15865	0.1587	-10.59	-10.55	-10.54	-10.47	-10.55	0.158572	0.000173118456555	-10.54	0.043588989435407
10000	-10	4	0.18117	0.18127	0.18141	0.18116	0.18087	-10.41	-10.55	-10.48	-10.58	-10.51	0.181176	0.000198443946746	-10.506	0.065802735505449
10000	-10	4.5	0.204	0.2036	0.2037	0.2037	0.2042	-10.38	-10.53	-10.49	-10.58	-10.42	0.20384	0.00025099800796	-10.48	0.080932070281193
10000	-10	5	0.2263	0.2268	0.2257	0.226	0.226	-10.42	-10.52	-10.52	-10.51	-10.48	0.22616	0.000415932686862	-10.49	0.042426406871193

## Vary Bias (5V, 1000Hz)
I_bias (mA)	R1 (mV)	R2 (mV)	R3 (mV)	R4 (mV)	R5 (mV)	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	R Ave (mV)	R Std Dev (mV)	Phase Avg	Phase Std Dev
1	0.2874	0.2877	0.287	0.2877	0.2885	24.02	22.07	21.81	22.14	22.18	0.28766	0.000550454357781	22.05	0.166332999331663
2	0.2937	0.2928	0.2932	0.2928	0.2935	28.29	28.24	28.45	28.25	27.98	0.2932	0.000406201920232	28.23	0.192700112437261
3	0.301	0.3004	0.301	0.3002	0.3007	33.73	33.9	33.79	34.05	33.97	0.30066	0.0003577708764	33.9275	0.110264832713487
4	0.3112	0.3126	0.3123	0.3123	0.3128	37.81	39.13	39.13	38.92	39.18	0.31224	0.000618869937871	39.09	0.115758369027902
5	0.3246	0.325	0.3245	0.3248	0.325	43.95	43.93	44.02	43.89	44.08	0.32478	0.00022803508502	43.98	0.086023252670426
6	0.3399	0.3412	0.3397	0.3412	0.3409	48.51	48.38	48.48	48.3	48.42	0.34058	0.000725947656515	48.395	0.075498344352708
6.5	0.3483	0.3477	0.3479	0.3494	0.3479	50.52	50.46	50.24	50.47	50.38	0.34824	0.000684105255059	50.3875	0.106262254195299
7	0.3607	0.3582	0.3584	0.3596	0.3586	52.45	52.48	52.05	52.26	52.37	0.3591	0.001044030650891	52.29	0.183484785926972
7.5	0.3666	0.3676	0.3672	0.3678	0.3669	54.27	54.34	54.2	54.27	54.33	0.36722	0.00049193495505	54.285	0.064549722436789
8	0.3768	0.3778	0.3765	0.3767	0.3761	56.18	56.11	56.25	56.09	56.02	0.37678	0.000630079360081	56.1175	0.09639329160614
8.5	0.3863	0.3876	0.3868	0.3867	0.3863	57.85	57.8	57.91	57.73	57.73	0.38674	0.000531977443131	57.7925	0.085
9	0.3989	0.3978	0.3979	0.397	0.3979	59.39	59.43	59.34	59.46	59.29	0.3979	0.000674536878162	59.38	0.078740078740118
9.5	0.4078	0.4071	0.4065	0.4081	0.4078	60.73	60.9	60.89	60.92	60.8	0.40746	0.00065038450166	60.8775	0.053150729063675
10	0.4198	0.4189	0.4203	0.4188	0.42	62.2	62.19	62.42	62.37	62.24	0.41956	0.000673052746819	62.305	0.10785793124909
-1	0.2837	0.2834	0.2838	0.2837	0.2842	9.83	9.88	10.05	9.82	9.85	0.28376	0.000288097205818	9.9	0.10295630140987
-2	0.2885	0.2876	0.2892	0.2889	0.2886	4.11	3.82	3.79	3.93	3.91	0.28856	0.000602494813256	3.8625	0.068007352543677
-3	0.2959	0.2954	0.2964	0.2962	0.295	-1.79	-1.84	-1.91	-1.78	-1.91	0.29578	0.000576194411636	-1.86	0.062716292407423
-4	0.3052	0.3058	0.3052	0.3047	0.3046	-7.16	-7.31	-7.17	-7.22	-7.16	0.3051	0.000479583152331	-7.215	0.06855654600401
-5	0.317	0.3184	0.3178	0.3171	0.3186	-12.22	-12.34	-12.2	-12.13	-12.18	0.31778	0.000729383301152	-12.2125	0.089953691790091
-6	0.3328	0.3329	0.3318	0.3319	0.3315	-16.9	-16.94	-16.81	-16.77	-16.74	0.33218	0.000630079360081	-16.815	0.088128693776016
-6.5	0.341	0.3421	0.3416	0.3423	0.3433	-18.91	-18.86	-19.17	-18.94	-19.14	0.34206	0.00085615419172	-19.0275	0.151299922890486
-7	0.3496	0.3497	0.3498	0.3501	0.3506	-21.1	-21.11	-21.16	-21.05	-21	0.34996	0.000403732584764	-21.08	0.069761498454854
-7.5	0.3592	0.36	0.3602	0.3607	0.3591	-22.96	-23.2	-22.89	-23.09	-23.13	0.35984	0.000680441033448	-23.0775	0.133010024684858
-8	0.3679	0.3685	0.3679	0.3687	0.3681	-24.74	-24.91	-24.8	-24.65	-25.01	0.36822	0.000363318042492	-24.8425	0.154353490404332
-8.5	0.3794	0.3788	0.3792	0.3782	0.3787	-26.58	-26.45	-26.47	-26.75	-26.53	0.37886	0.000466904701197	-26.55	0.137598449603669
-9	0.3877	0.389	0.3888	0.3885	0.3887	-28.18	-28.24	-28.22	-28.14	-28.32	0.38854	0.000502991053598	-28.23	0.073936910042729
-9.5	0.3998	0.3999	0.3993	0.3996	0.3991	-29.77	-29.91	-29.74	-29.87	-29.94	0.39954	0.000336154726279	-29.865	0.088128693776016
-10	0.4099	0.4088	0.4093	0.41	0.4096	-31.22	-31.16	-31.14	-31.1	-31.32	0.40952	0.000486826457786	-31.18	0.096609178307929